## 26-05166 - 26-05177
CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN
LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES
REPORTE DE ENSAYO
RE-R01 (V5)
Nº DE REPORTE: | 99442
USUARIO: | PROYECTO VI-813-C6469 (CIPROC)
RESPONSABLE: | MANUEL CAMACHO | [7 empty] | CULTIVO: |  |  | PIÑA Y BOSQUE | [6 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN: | 20/04/2026
TELEFONO: | 2511-3237, 2511-8738, 4141 | [7 empty] | ANÁLISIS: |  |  | QC,CN | [6 empty] | EMISIÓN DE REPORTE: | 29/04/2026
UBICACIÓN: | ALAJUELA,UPALA | [7 empty] | Nº DE MUESTRAS: |  |  | 2 | [6 empty] | PÁGINA: | 1/1
CORREO: | manuel.camachoumana@ucr.ac.cr, rebeca.sandovalruiz@ucr.ac.cr
ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
Solución Extractora: |  |  | pH | cmol(+)/L |  |  |  |  | % | mg/L |  |  |  |  | mS/cm | % |  | Relación
KCl-Olsen Modificado |  |  | H₂O | Acidez | Ca | Mg | K | CICE | SA | P | Zn | Cu | Fe | Mn | CE | C | N | C/N
ID USUARIO |  | ID LAB | 5,5 | 0,5 | 4 | 1 | 0,2 | 5 |  | 10 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1,5
PIÑA 3 (MISAEL ROJAS) |  | S-26-05168 | 4.4 | 2.07 | 2.27 | 1.1 | 0.18 | 5.62 | 36.8 | 2 | 5 | 14 | 165 | 206 | 0.4 | 1.87 | 0.23 | 8.1
BOSQUE 2 (MISAEL ROJAS) |  | S-26-05175 | 5.2 | 0.21 | 6.75 | 3.11 | 0.38 | 10.45 | 2 | <1 | 2.6 | 18 | 223 | 56 | 0.7 | 3.34 | 0.34 | 9.8
-----------------------------ÚLTIMA LÍNEA-----------------------------
Los valores debajo de cada elemento corresponden con los Niveles Críticos generales para la solución extractora usada
CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva=Acidez+Ca+Mg+K SA=Porcentaje de Saturación de Acidez=(Acidez/CICE)*100
B.Q. Marianela Blanco M.
N.I. 2468, Gestoría de Calidad
Ing. Agr. Jimena Martínez S.
N.I. 10360, Gestoría Técnica
1. El muestreo es responsabilidad del usuario. 2. Los resultados se refieren únicamente a las muestras ensayadas. 3. Los valores de Conductividad Eléctrica (CE) se determinan en una extracción 1:2,5 relación suelo / agua. El valor reportado se expresa como CE en pasta saturada utilizando un factor de conversión de 3 (Campos-Granados y Méndez 2025). 4. El tiempo de custodia de las muestras es de 30 días a partir de su ingreso. 5. El Reporte de Ensayo con validez legal es el original firmado; el envío del reporte por correo electrónico libera al Laboratorio de la responsabilidad sobre la integridad y confidencialidad de sus resultados. 6. Para más detalle sobre los procedimientos de análisis, puede escanear el código QR o acceder a nuestra página web www.cia.ucr.ac.cr en la pestaña "Bienes y Servicios".
Metodologías de Análisis

## Hoja2 (hidden)
CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN
LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES
REPORTE DE ENSAYO
RE-R01 (V5)
Nº DE REPORTE:
USUARIO:
RESPONSABLE: |  | CULTIVO: | FECHA DE RECEPCIÓN:
TELEFONO: |  | ANÁLISIS: | EMISIÓN DE REPORTE:
UBICACIÓN: |  | Nº DE MUESTRAS: | PÁGINA:
CORREO:
ID USUARIO | ID LAB
B.Q. Marianela Blanco M.
N.I. 2468, Gestoría de Calidad
Ing. Agr. Jimena Martínez S.
N.I. 10360, Gestoría Técnica
1. El muestreo es responsabilidad del usuario. 2. Los resultados se refieren únicamente a las muestras ensayadas. 3. Los valores de Conductividad Eléctrica (CE) se determinan en una extracción 1:2,5 relación suelo / agua. El valor reportado se expresa como CE en pasta saturada utilizando un factor de conversión de 3 (Campos-Granados y Méndez 2025). 4. El tiempo de custodia de las muestras es de 30 días a partir de su ingreso. 5. El Reporte de Ensayo con validez legal es el original firmado; el envío del reporte por correo electrónico libera al Laboratorio de la responsabilidad sobre la integridad y confidencialidad de sus resultados. 6. Para más detalle sobre los procedimientos de análisis, puede escanear el código QR o acceder a nuestra página web www.cia.ucr.ac.cr en la pestaña "Bienes y Servicios".
Metodologías de Análisis

## INTERPRETACION (hidden)
CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN, UCR
LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES
Interpretación Análisis Químico Suelos*
RE-R03(v2)1
Nº DE REPORTE:
USUARIO:
RESPONSABLE:
CORREO:
TELÉFONO:
UBICACIÓN:
CULTIVO:
ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
Solución Extractora: |  |  | pH | cmol(+)/L |  |  |  |  | % | mg/L |  |  |  |  | mS/cm | % |  | Relación
KCl-Olsen Modificado |  |  | H2O | ACIDEZ | Ca | Mg | K | CICE | SA | P | Zn | Cu | Fe | Mn | CE | C | N | C/N
ID USUARIO |  | ID LAB | 5.5 | 0.5 | 4 | 1 | 0,2 | 5 |  | 10 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1,5
Relaciones entre bases
|  |  |  | Ca/Mg | (Ca+Mg)/K | Ca/K | Mg/K
| ID USUARIO |  | ID LAB | 2-5 | 10-40 | 5-25 | 2,5-15
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚLTIMA LÍNEA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Según consecutivo 25-04 del D-R02, 27/01/2025.
Puede contactarse al 2511-2079 o bien al correo: gestoriatecnica.lsf@ucr.ac.cr/juancarlos.mendez@ucr.ac.cr para más información o dudas al respecto.
Saludos cordiales.
* Interpretación basada en los resultados obtenidos en las muestras.
FIRMA
Gestoría Técnica